## Summary
NA | Hormone 1 |  | VitaminC |  | CompoundX |  | ChemicalX
NA | mean | std | mean | std | mean | std | mean | std
Sample ID
WT | 0.010009 | 0.0046418 | NA | NA | NA | NA | 0.0067063 | 0.0029308
AZ | 0.038809 | 0.016181 | 0.30926 | 0.06696 | NA | NA | 0.018172 | 0.0065907
Unknown1 | 0.010916 | 0.0038838 | 0.062558 | 0.046477 | NA | NA | 0.0064053 | 0.0017241
Unknown3 | 0.024027 | 0.014035 | 0.18462 | 0.049017 | NA | NA | 0.012716 | 0.0050014
Unknown4 | 0.015982 | 0.014857 | 0.094309 | 0.07132 | NA | NA | 0.0074969 | 0.0042572
Unknown8 | 0.014319 | 0.002909 | 0.10918 | 0.010863 | NA | NA | 0.0094418 | 0.00070881

## Hormone 1
Filename | Sample Type | Sample Name | Integ. Type | Area | ISTD Area | Area Ratio | Amount | Amount.1 | %Diff | %RSD-AMT | Peak Status | Level | Units | RT | Sample ID | Unnamed: 16 | Sample wt | TEST | Normalized
131021_01_WT1 | Unknown Sample | NA | Manual Integration | 6023 | 1413845 | 0.0014549 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.4435 | WT | NA | 0.2244 | 1 | 0.0064833
131021_02_WT2 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 9410 | 1410368 | 0.0016415 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.4435 | WT |  | 0.19836 | 2 | 0.008275
131021_03_WT3 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 9397 | 1453538 | 0.0031376 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.4435 | WT | NA | 0.20551 | 3 | 0.015268
131021_07_AZ1 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 9449 | 1428715 | 0.01308 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.4436 | AZ | NA | 0.19985 | 7 | 0.065451
131021_08_AZ2 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 7751 | 1494754 | 0.0094963 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.4302 | AZ | NA | 0.21488 | 8 | 0.044193
131021_09_AZ3 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 5547 | 1413312 | 0.0079191 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.4302 | AZ | NA | 0.19524 | 9 | 0.040561
131021_10_AZ4 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 6603 | 1427987 | 0.0059546 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.4436 | AZ | NA | 0.19628 | 10 | 0.030337
131021_11_AZ5 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 10249 | 1406793 | 0.00777 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.4301 | AZ | NA | 0.21875 | 11 | 0.03552
131021_12_AZ6 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 9514 | 1495857 | 0.0034534 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.4302 | AZ | NA | 0.20565 | 12 | 0.016792
131021_13_Unknown1_01 | Unknown Sample | NA | Manual Integration | 11408 | 1445774 | 0.0012901 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.4436 | Unknown1 | NA | 0.20491 | 13 | 0.0062957
131021_14_Unknown1_02 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 7943 | 1465264 | 0.0016326 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.4435 | Unknown1 | NA | 0.21756 | 14 | 0.0075041
131021_15_Unknown1_03 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 6847 | 1403927 | 0.0026674 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.4301 | Unknown1 | NA | 0.1881 | 15 | 0.014181
131021_16_Unknown1_04 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 6042 | 1431445 | 0.0017762 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.4302 | Unknown1 | NA | 0.20744 | 16 | 0.0085623
131021_17_Unknown1_05 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 6992 | 1437126 | 0.0027253 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.4435 | Unknown1 | NA | 0.18006 | 17 | 0.015136
131021_18_Unknown1_06 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 9389 | 1439516 | 0.003107 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.4435 | Unknown1 | NA | 0.22485 | 18 | 0.013818
131021_19_Unknown3_01 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 9930 | 1416202 | 0.0027456 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.4168 | Unknown3 | NA | 0.21012 | 19 | 0.013067
131021_20_Unknown3_02 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 7105 | 1468799 | 0.0039912 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.4301 | Unknown3 | NA | 0.19182 | 20 | 0.020807
131021_21_Unknown3_03 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 10435 | 1437930 | 0.0088667 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.4168 | Unknown3 | NA | 0.1744 | 21 | 0.05084
131021_22_Unknown3_04 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 5733 | 1492131 | 0.0026349 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.4301 | Unknown3 | NA | 0.16324 | 22 | 0.016141
131021_23_Unknown3_05 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 5641 | 1402876 | 0.0029485 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.4436 | Unknown3 | NA | 0.18333 | 23 | 0.016083
131021_24_Unknown3_06 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 11363 | 1465034 | 0.0053715 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.4303 | Unknown3 | NA | 0.19732 | 24 | 0.027222
131021_25_Unknown4_01 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 7283 | 1470267 | 0.0095813 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.4301 | Unknown4 | NA | 0.21131 | 25 | 0.045343
131021_26_Unknown4_02 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 10663 | 1457107 | 0.0011956 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.4434 | Unknown4 | NA | 0.16667 | 26 | 0.0071733
131021_27_Unknown4_03 | Unknown Sample | NA | Manual Integration | 6652 | 1443948 | 0.0021326 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.4303 | Unknown4 | NA | 0.19762 | 27 | 0.010792
131021_28_Unknown4_04 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 6156 | 1425986 | 0.00099383 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.4435 | Unknown4 | NA | 0.20283 | 28 | 0.0048999
131021_29_Unknown4_05 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 10427 | 1400345 | 0.0037109 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.4435 | Unknown4 | NA | 0.24033 | 29 | 0.015441
131021_30_Unknown4_06 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 10102 | 1499495 | 0.002354 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.4302 | Unknown4 | NA | 0.19226 | 30 | 0.012244
131021_31_Unknown8_01 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 9964 | 1446925 | 0.0023447 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.4302 | Unknown8 | NA | 0.18973 | 31 | 0.012358
131021_32_Unknown8_02 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 10562 | 1412842 | 0.0027435 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.4169 | Unknown8 | NA | 0.21205 | 32 | 0.012938
131021_33_Unknown8_03 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 6442 | 1406320 | 0.0033483 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.4302 | Unknown8 | NA | 0.18958 | 33 | 0.017661

## VitaminC
Filename | Sample Type | Sample Name | Integ. Type | Area | ISTD Area | Area Ratio | Amount | Amount.1 | %Diff | %RSD-AMT | Peak Status | Level | Units | RT | Sample ID | Sample wt | TEST | Normalized
131021_01_WT1 | Unknown Sample | NA | Manual Integration | NA | 1413845 | NA | NA | NA | NA | NA | Not Found | NA | NA | NA | WT | 0.2244 | 1 | NA
131021_02_WT2 | Unknown Sample | NA | Method Settings | NA | 1410368 | NA | NA | NA | NA | NA | Not Found | NA | NA | NA | WT | 0.19836 | 2 | NA
131021_03_WT3 | Unknown Sample | NA | Method Settings | NA | 1453538 | NA | NA | NA | NA | NA | Not Found | NA | NA | NA | WT | 0.20551 | 3 | NA
131021_07_AZ1 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 111884.1764 | 1428715 | 0.067993 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.7627 | AZ | 0.19985 | 7 | 0.34022
131021_08_AZ2 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 107180.399 | 1494754 | 0.071571 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.7627 | AZ | 0.21488 | 8 | 0.33307
131021_09_AZ3 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 76157.5629 | 1413312 | 0.048591 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.7626 | AZ | 0.19524 | 9 | 0.24888
131021_10_AZ4 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 92922.8771 | 1427987 | 0.057858 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.7627 | AZ | 0.19628 | 10 | 0.29477
131021_11_AZ5 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 138507.6502 | 1406793 | 0.08992 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.7625 | AZ | 0.21875 | 11 | 0.41106
131021_12_AZ6 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 102389.3223 | 1495857 | 0.0468 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.7627 | AZ | 0.20565 | 12 | 0.22756
131021_13_Unknown1_01 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 6518.6172 | 1445774 | 0.0044053 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.7894 | Unknown1 | 0.20491 | 13 | 0.021498
131021_14_Unknown1_02 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 7501.4186 | 1465264 | 0.0050319 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.7492 | Unknown1 | 0.21756 | 14 | 0.023129
131021_15_Unknown1_03 | Unknown Sample | NA | Method Settings | NA | 1403927 | NA | NA | NA | NA | NA | Not Found | NA | NA | NA | Unknown1 | 0.1881 | 15 | NA
131021_16_Unknown1_04 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 31055.4624 | 1431445 | 0.021422 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.7627 | Unknown1 | 0.20744 | 16 | 0.10327
131021_17_Unknown1_05 | Unknown Sample | NA | Method Settings | NA | 1437126 | NA | NA | NA | NA | NA | Not Found | NA | NA | NA | Unknown1 | 0.18006 | 17 | NA
131021_18_Unknown1_06 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 35529.8948 | 1439516 | 0.023011 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.7493 | Unknown1 | 0.22485 | 18 | 0.10234
131021_19_Unknown3_01 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 57282.3946 | 1416202 | 0.036287 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.7493 | Unknown3 | 0.21012 | 19 | 0.1727
131021_20_Unknown3_02 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 42014.3301 | 1468799 | 0.027236 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.7626 | Unknown3 | 0.19182 | 20 | 0.14199
131021_21_Unknown3_03 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 62218.6276 | 1437930 | 0.04359 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.7493 | Unknown3 | 0.1744 | 21 | 0.24994
131021_22_Unknown3_04 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 41821.2985 | 1492131 | 0.026606 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.7492 | Unknown3 | 0.16324 | 22 | 0.16298
131021_23_Unknown3_05 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 58523.5904 | 1402876 | 0.044248 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.7627 | Unknown3 | 0.18333 | 23 | 0.24135
131021_24_Unknown3_06 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 38972.9542 | 1465034 | 0.027386 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.7761 | Unknown3 | 0.19732 | 24 | 0.13879
131021_25_Unknown4_01 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 60379.9375 | 1470267 | 0.046751 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.7492 | Unknown4 | 0.21131 | 25 | 0.22124
131021_26_Unknown4_02 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 8577.8354 | 1457107 | 0.0062978 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.7492 | Unknown4 | 0.16667 | 26 | 0.037787
131021_27_Unknown4_03 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 12050.0269 | 1443948 | 0.0088273 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.7627 | Unknown4 | 0.19762 | 27 | 0.044668
131021_28_Unknown4_04 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 22133.4205 | 1425986 | 0.014925 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.7627 | Unknown4 | 0.20283 | 28 | 0.073585
131021_29_Unknown4_05 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 47593.9126 | 1400345 | 0.032321 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.7492 | Unknown4 | 0.24033 | 29 | 0.13449
131021_30_Unknown4_06 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 14580.7803 | 1499495 | 0.010398 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.7627 | Unknown4 | 0.19226 | 30 | 0.054084
131021_31_Unknown8_01 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 28931.8634 | 1446925 | 0.018442 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.776 | Unknown8 | 0.18973 | 31 | 0.097201
131021_32_Unknown8_02 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 42358.9096 | 1412842 | 0.025106 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.7627 | Unknown8 | 0.21205 | 32 | 0.11839
131021_33_Unknown8_03 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 39554.1545 | 1406320 | 0.021222 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 13.7626 | Unknown8 | 0.18958 | 33 | 0.11194

## CompoundX
Filename | Sample Type | Sample Name | Integ. Type | Area | ISTD Area | Area Ratio | Amount | Amount.1 | %Diff | %RSD-AMT | Peak Status | Level | Units | RT | Sample ID | Sample wt | TEST | Normalized
131021_01_WT1 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 1413845 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15.1549 | WT | 0.2244 | 1 | NA
131021_02_WT2 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 1410368 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15.1415 | WT | 0.19836 | 2 | NA
131021_03_WT3 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 1453538 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15.1416 | WT | 0.20551 | 3 | NA
131021_07_AZ1 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 1428715 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15.1416 | AZ | 0.19985 | 7 | NA
131021_08_AZ2 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 1494754 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15.1415 | AZ | 0.21488 | 8 | NA
131021_09_AZ3 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 1413312 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15.1415 | AZ | 0.19524 | 9 | NA
131021_10_AZ4 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 1427987 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15.1416 | AZ | 0.19628 | 10 | NA
131021_11_AZ5 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 1406793 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15.1414 | AZ | 0.21875 | 11 | NA
131021_12_AZ6 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 1495857 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15.1416 | AZ | 0.20565 | 12 | NA
131021_13_Unknown1_01 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 1445774 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15.1416 | Unknown1 | 0.20491 | 13 | NA
131021_14_Unknown1_02 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 1465264 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15.1415 | Unknown1 | 0.21756 | 14 | NA
131021_15_Unknown1_03 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 1403927 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15.1414 | Unknown1 | 0.1881 | 15 | NA
131021_16_Unknown1_04 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 1431445 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15.1282 | Unknown1 | 0.20744 | 16 | NA
131021_17_Unknown1_05 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 1437126 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15.1282 | Unknown1 | 0.18006 | 17 | NA
131021_18_Unknown1_06 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 1439516 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15.1282 | Unknown1 | 0.22485 | 18 | NA
131021_19_Unknown3_01 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 1416202 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15.1282 | Unknown3 | 0.21012 | 19 | NA
131021_20_Unknown3_02 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 1468799 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15.1281 | Unknown3 | 0.19182 | 20 | NA
131021_21_Unknown3_03 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 1437930 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15.1282 | Unknown3 | 0.1744 | 21 | NA
131021_22_Unknown3_04 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 1492131 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15.1415 | Unknown3 | 0.16324 | 22 | NA
131021_23_Unknown3_05 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 1402876 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15.1416 | Unknown3 | 0.18333 | 23 | NA
131021_24_Unknown3_06 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 1465034 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15.1416 | Unknown3 | 0.19732 | 24 | NA
131021_25_Unknown4_01 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 1470267 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15.1414 | Unknown4 | 0.21131 | 25 | NA
131021_26_Unknown4_02 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 1457107 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15.1415 | Unknown4 | 0.16667 | 26 | NA
131021_27_Unknown4_03 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 1443948 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15.1416 | Unknown4 | 0.19762 | 27 | NA
131021_28_Unknown4_04 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 1425986 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15.1282 | Unknown4 | 0.20283 | 28 | NA
131021_29_Unknown4_05 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 1400345 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15.1282 | Unknown4 | 0.24033 | 29 | NA
131021_30_Unknown4_06 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 1499495 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15.1283 | Unknown4 | 0.19226 | 30 | NA
131021_31_Unknown8_01 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 1446925 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15.1282 | Unknown8 | 0.18973 | 31 | NA
131021_32_Unknown8_02 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 1412842 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15.1416 | Unknown8 | 0.21205 | 32 | NA
131021_33_Unknown8_03 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 1406320 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15.1282 | Unknown8 | 0.18958 | 33 | NA

## ChemicalX
Filename | Sample Type | Sample Name | Integ. Type | Area | ISTD Area | Area Ratio | Amount | Amount.1 | %Diff | %RSD-AMT | Peak Status | Level | Units | RT | Sample ID | Sample wt | TEST | Normalized
131021_01_WT1 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 4429 | 1413845 | 0.00082342 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 15.2176 | WT | 0.2244 | 1 | 0.0036694
131021_02_WT2 | Unknown Sample | NA | Manual Integration | 2264 | 1410368 | 0.001375 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 15.1776 | WT | 0.19836 | 2 | 0.0069318
131021_03_WT3 | Unknown Sample | NA | Manual Integration | 4867 | 1453538 | 0.001956 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 15.1776 | WT | 0.20551 | 3 | 0.0095179
131021_07_AZ1 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 1506 | 1428715 | 0.0059233 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 15.2043 | AZ | 0.19985 | 7 | 0.029639
131021_08_AZ2 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 2291 | 1494754 | 0.0040157 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 15.1642 | AZ | 0.21488 | 8 | 0.018688
131021_09_AZ3 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 1499 | 1413312 | 0.0035081 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 15.2043 | AZ | 0.19524 | 9 | 0.017968
131021_10_AZ4 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 42 | 1427987 | 0.0035403 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 15.1643 | AZ | 0.19628 | 10 | 0.018037
131021_11_AZ5 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 1547 | 1406793 | 0.0033503 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 15.1774 | AZ | 0.21875 | 11 | 0.015316
131021_12_AZ6 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 463 | 1495857 | 0.00193 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 15.2043 | AZ | 0.20565 | 12 | 0.0093849
131021_13_Unknown1_01 | Unknown Sample | NA | Manual Integration | 4842 | 1445774 | 0.00090049 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 15.1909 | Unknown1 | 0.20491 | 13 | 0.0043945
131021_14_Unknown1_02 | Unknown Sample | NA | Manual Integration | 993 | 1465264 | 0.0013127 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 15.1641 | Unknown1 | 0.21756 | 14 | 0.0060339
131021_15_Unknown1_03 | Unknown Sample | NA | Manual Integration | 1076 | 1403927 | 0.0016294 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 15.1641 | Unknown1 | 0.1881 | 15 | 0.0086625
131021_16_Unknown1_04 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 3190 | 1431445 | 0.0009676 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 15.1776 | Unknown1 | 0.20744 | 16 | 0.0046645
131021_17_Unknown1_05 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 983 | 1437126 | 0.0012063 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 15.1775 | Unknown1 | 0.18006 | 17 | 0.0066995
131021_18_Unknown1_06 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 2106 | 1439516 | 0.0017935 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 15.1643 | Unknown1 | 0.22485 | 18 | 0.0079765
131021_19_Unknown3_01 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 978 | 1416202 | 0.0015794 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 15.1775 | Unknown3 | 0.21012 | 19 | 0.0075165
131021_20_Unknown3_02 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 3087 | 1468799 | 0.0022936 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 15.1641 | Unknown3 | 0.19182 | 20 | 0.011957
131021_21_Unknown3_03 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 1332 | 1437930 | 0.0038624 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 15.1775 | Unknown3 | 0.1744 | 21 | 0.022146
131021_22_Unknown3_04 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 3882 | 1492131 | 0.0017369 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 15.1909 | Unknown3 | 0.16324 | 22 | 0.01064
131021_23_Unknown3_05 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 752 | 1402876 | 0.0019698 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 15.1643 | Unknown3 | 0.18333 | 23 | 0.010744
131021_24_Unknown3_06 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 907 | 1465034 | 0.0026226 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 15.191 | Unknown3 | 0.19732 | 24 | 0.013291
131021_25_Unknown4_01 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 549 | 1470267 | 0.003335 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 15.1641 | Unknown4 | 0.21131 | 25 | 0.015782
131021_26_Unknown4_02 | Unknown Sample | NA | Manual Integration | 4738 | 1457107 | 0.00096284 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 15.1642 | Unknown4 | 0.16667 | 26 | 0.005777
131021_27_Unknown4_03 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 2959 | 1443948 | 0.00075485 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 15.191 | Unknown4 | 0.19762 | 27 | 0.0038197
131021_28_Unknown4_04 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 390 | 1425986 | 0.0010965 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 15.1909 | Unknown4 | 0.20283 | 28 | 0.0054063
131021_29_Unknown4_05 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 4211 | 1400345 | 0.0018579 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 15.1642 | Unknown4 | 0.24033 | 29 | 0.0077307
131021_30_Unknown4_06 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 1605 | 1499495 | 0.001243 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 15.1643 | Unknown4 | 0.19226 | 30 | 0.0064653
131021_31_Unknown8_01 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 3054 | 1446925 | 0.0016483 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 15.1776 | Unknown8 | 0.18973 | 31 | 0.0086877
131021_32_Unknown8_02 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 2458 | 1412842 | 0.0020237 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 15.1777 | Unknown8 | 0.21205 | 32 | 0.0095434
131021_33_Unknown8_03 | Unknown Sample | NA | Method Settings | 1841 | 1406320 | 0.0019137 | NA | NA | NA | NA | Response Low | NA | NA | 15.1642 | Unknown8 | 0.18958 | 33 | 0.010094